ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOTE 01:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO | QUANT. |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Frase COMANDO REGIONAL SUL nas medidas aproximadas de 840cm de largura por 48cm de altura com 4cm de profundidade, executado em Chapa de Aço Inox Escovado 24”(espessura de 0,6mm)-liga n°430_ com iluminação Backlight com módulos led 3030 3-led 3W Branco Frio Blindado; tamanho de 65x12mm com Fonte Chaveada de 50ª 12V 600W Bivlots; fixado na parede com parafusos. | 01 |
| 2 | - Frase BRIGADA MILITAR nas medidas aproximadas de 350cm de largura por 31cm de altura com 3cm de profundidade, executado em Chapa de Aço Inox Escovado 24”(espessura de 0,6mm)-liga n°430_ com iluminação Backlight com módulos led 3030 3-led 3W Branco Frio Blindado; tamanho de 65x12mm com Fonte Chaveada de 30ª 12V 600W Bivlots; fixado na parede com parafusos. | 01 |
| 3 | - Frase RIO GRANDE DO SUL nas medidas aproximadas de 175cm de largura por 13cm de altura com 2cm de profundidade, executado em Chapa de Aço Inox Escovado 24” (espessura de 0,6mm) -liga n°430; fixado na parede com parafusos. | 01 |

OBS.: As visitas técnicas, bem como a entrega e instalação deverão ser realizadas na Brigada Militar/CRPO Sul – localizado na Av Bento Gonçalves, 3036 – Pelotas/RS. A NFS-e do material deverá ser em nome da Brigada Militar, CNPJ 89.175.541/0001-64.