## ANEXO V – TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva, reposição de gás, substituição de peças, limpeza e higienização de 19 condicionadores de ar nas dependências do Departamento de Logística e Patrimônio da Brigada Militar, localizado no município de Porto Alegre/RS, Rua Cel André Belo, Nº 70, Menino Deus.

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Equipamentos:

| Nº PATRIMÔNIO | LOCAL DA INSTALAÇÃO | MARCA | DESCRIÇÃO (POTÊNCIA / BTU'S) | DESCRIÇÃO DE FALHA SE HOUVER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 731846 | SALA DIRETOR | AGRATTO | 1620W - 12000 BTU/H | REVISÃO, VERIFICAÇÃO GARGA DE GAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO |
| 683094 | SALA DO SUBDIRETOR | KOMECO | 1140W - 12000 BTU/H | REVISÃO, VERIFICAÇÃO GARGA DE GAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO |
| 732256 | ALMOX DADM | KOMECO | 3740W - 36000 BTU/H | NÃO FUNCIONA |
| 000683127 | SALA CHEFE DADM | AIRWAY | 1650W - 12500 BTU/H | REVISÃO, VERIFICAÇÃO GARGA DE GAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO |
| 001350150 | SALA DO DAdm | TCL | 2450W - 12000 BTU/H | REVISÃO, VERIFICAÇÃO GARGA DE GAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO |
| 000683296 | SALA 2 DCon | KOMECO | 1086W - 12000 BTU/H | REVISÃO, VERIFICAÇÃO GARGA DE GAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO |
| 683339 | SALA DA DIT | KOMECO | 1140W - 12000 BTU/H | REVISÃO, CONSERTO DO VAZAMENTO DE GÁS, REPOSIÇÃO DE GÁS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO |
| 683348 | SALA DA DIT | SPRINGER | 1140W - 12000 BTU/H | REVISÃO, CONSERTO DO VAZAMENTO DE GÁS, REPOSIÇÃO DE GÁS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO |
| 1271775 | SALA DA DTEC | ELGIN | 7032W - 24000 BTU/H | REVISÃO, CONSERTO DO VAZAMENTO DE GÁS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO |
| 1271312 | SALA CHEFE DTEC | AGRATTO | 2640W - 9000 BTU/H | REVISÃO, VERIFICAÇÃO GARGA DE GAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO |
| 001350151 | SALA DTEC ANEXO | TCL | 1720W -18000 BTU/H | REVISÃO, VERIFICAÇÃO GARGA DE GAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO |
| 683349 | Cozinha DLog | KOMECO | 12000 BTU/H | REVISÃO, VERIFICAÇÃO GARGA DE GAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO |
| 683357 | Recepção DLog | AGRATTO | 18000 BTU/H | REVISÃO, VERIFICAÇÃO GARGA DE GAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO |
| 683376 | Compras DLog | ELGIN | 12000 BTU/H | REVISÃO, VERIFICAÇÃO GARGA DE GAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO |
| 683425 | Chefe DLog | ELGIN | 12000 BTU/H | REVISÃO, VERIFICAÇÃO GARGA DE GAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO |
| 731847 | Contratos DLog | AGRATTO | 18000 BTU/H | NÃO FUNCIONA |
| 1270439 | Catalogação DLog | AGRATTO | 18000 BTU/H | REVISÃO, VERIFICAÇÃO GARGA DE GAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO |
| 1270459 | SALA DIV PAT | ELGIN | 1032W - 24000 BTU/H | REVISÃO, VERIFICAÇÃO GARGA DE GAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO |
| 1270460 | SALA DIV PAT | ELGIN | 1032W - 24000 BTU/H | REVISÃO, VERIFICAÇÃO GARGA DE GAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO |

A empresa vencedora do certame deverá fornecer todos os materiais para executar a manutenção, reposição de gás, substituição de peças, limpeza e higienização dos aparelhos.

3. VISITAS TÉCNICA:

A empresa interessada em participar do certame poderá realizar a visitar nas instalações para tomar  conhecimento de  todas as informações  e das condições  locais para  o  cumprimento das obrigações. A visita técnica poderá ser agendada de segunda a sexta-feira, das 12h30min às 18h00min pelos telefone (51) 98641-9043  com os responsáveis pelo acompanhamento, 1º Sargento Casella ou Soldado Muhlbach.

4. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO:

Responsável: Maj QOEM- ROBERTO FLORES NASCIMENTO – Maj QOEM Chefe da Divisão Administrativa.

Telefone (51) 98641-9043  E-mail: dlp@bm.rs.gov.br

5. LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO:

Os serviços deverão ser realizados no Departamento de Logística e Patrimônio da Brigada Militar, sito a Rua Andre Belo, N° 70, Menino Deus, Porto Alegre /RS, CEP: 90110-020, sendo ajustados os honorários de execução  junto  à  administração  do  local,  respeitando  o  horário comercial.

O uso de equipamentos de segurança é obrigatório e deverão atender aos preceitos da ABNT que regem o assunto.

A contratada deverá apresentar antes do inicio da instalação dos aparelhos a relação dos funcionários devidamente identificados (nome e documento de identidade) que irão executar os serviços.

A prestação do serviço deverá ser realizada de forma integral.

6. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA

A empresa vencedora deverá atentar para as condições de garantia, onde a mesma se obriga a instalar reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, as peças ou unidades que venham a apresentar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, como assistência para qualquer eventualidade que ocorra, necessitando de reparos, sem qualquer ônus, no período de 90 (noventa) dias de garantia pela prestação do serviço, conforme trata a Lei n° 8.078/90. A contagem deste prazo tem início a partir da entrega efetiva do produto ou término da execução do serviço. No caso de vício oculto, a contagem do prazo inicia- se no momento em que ficar evidente.