TERMO DE REFERÊNCIA

(1) Objeto:

Contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento e instalação de guarda-corpo para o Hospital da Brigada Militar de Santa Maria.

(2) Motivação/Justificativa:

Considerando que o Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) do Hospital da

Brigada Militar de Santa Maria (SAME) é um setor que possui dois andares, sendo o

primeiro destinado ao arquivo de cerca de 90.000 prontuários e o segundo, para

atendimento ao público.

Considerando que, no mês de abril do corrente ano, o primeiro andar do setor passou por uma reforma significativa, incluindo nivelamento e troca do piso para receber o novo conjunto de arquivos deslizantes, destinado ao armazenamento de prontuários.

Considerando que para a execução de tal reforma, os mais de 90.000 prontuários e as estantes de armazenagem dos mesmos foram removidos do primeiro para o segundo andar do setor, resultando em um grande fluxo de militares na escada durante essa mudança provisória.

Considerando que houve um incidente durante o transporte das estantes de aço que

escorregaram e bateram contra o guarda corpo de madeira, ocasionando quebra de vários suportes do mesmo, deixando toda a estrutura instável e com grande mobilidade.

Considerando que, com a ocorrência deste incidente, foi constatado que a estrutura

de madeira do guarda-corpo estava infestada por cupins, impedindo o reparo do mesmo e sua adequada fixação, desencadeando a necessidade urgente de troca de toda a estrutura por outra de material mais resistente para evitar risco de acidentes com as pessoas que circulam no local.

Considerando que o guarda-corpo ficou com partes faltantes e com extrema instabilidade, a Administração corre risco de ocorrência de acidentes de trabalho aos

militares estaduais do setor que precisam transitar diariamente no local a fim de realizar a retirada e guarda dos prontuários. Soma-se a isso, a eminente possibilidade de acidentes e quedas com os usuários que transitam no recinto, especialmente, nos dias de atendimento e marcação de consultas quando pessoas de todas as idades transitam no setor.

Considerando que o local precisou ser sinalizado e interditado, a fim de evitar acidentes e tal situação, acarreta preocupação extra dos funcionários em relação à segurança dos usuários para que não se aproximem da área sinalizada.

Considerando a necessidade urgente na adoção de providências que venham a solucionar o problema, sob pena de ocorrer dano irreparável à segurança de pessoas que circulam no setor, bem como aos serviços prestados no HBMSM, não há outra alternativa se não a contratação de empresa que forneça material e instalação de um novo guarda-corpo e corrimão no local, sob pena de responsabilização dos gestores se providências imediatas não forem tomadas.

Desta forma, levando em consideração os argumentos aqui relatados e com o intuito

de resguardar a Administração, tendo em vista o caráter de importância e perigo iminente, solicito, SMJ, a aquisição e instalação, através de Dispensa de Licitação (DL), com base no Art. 75, da Lei nº 14.133/21, de guarda-corpo em vidro e corrimão de escadas em aço inox para o SAME do HBMSM.

(3) Especificações técnicas:

Contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento e instalação de guarda-corpo para o Hospital da Brigada Militar de Santa Maria.

Das características do serviço:

O serviço de confecção e instalação compreende:

- 4,60m de guarda corpo confeccionado em tubo de aço inox polido com 1.1/2" (polegadas), com altura 1,10m e fechamento com vidro temperado incolor 8mm;

-  10,70m de corrimão para escada/guarda corpo confeccionado em tubo de aço inox polido com 1.1/2" (polegadas), com altura 0,92m e fechamento com vidro temperado incolor 8mm (esta medida é referente ao total dos dois lados da escada).

O serviço deverá ser realizado no setor de serviço de arquivo médico e estatística (same) do hospital da brigada militar de santa maria. A remoção e a destinação da estrutura antiga ficará sobre responsabilidade do HBM/SM.

- Caso seja solicitado, o fornecedor deverá apresentar o registro de responsabilidade técnica no Crea ou Cau, sendo o executor é responsável pela quitação de todas as taxas relacionadas à prestação do serviço.

- O serviço deverá ser executado em dias úteis, entre às 07h às 19h, nos turnos manhã e tarde, sendo concluso em até 45 dias, a contar do inicio das atividades.

- A empresa vencedora deverá realizar o serviço, como nivelamento e toda a preparação necessária da base para receber o novo piso.

- A empresa ficará responsável pela quitação de todas as taxas relacionadas a prestação de serviço, bem como pelo fornecimento de todos os equipamentos e EPIs necessários, para execução do mesmo.

- A empresa interessada em participar do certame, poderá realizar visita técnica prévia ao local onde serão prestados os serviços. A visita deverá ser agendada com antecedência, entre o representante da empresa e o responsável pelo recebimento, por telefone ou e-mail. No momento da visita, será fornecido ATESTADO DE VISITA TÉCNICA, o qual deverá ser apresentado juntamente com a documentação de habilitação a ser exigida para participação no certame. Caso a licitante opte por não participar da visita técnica disponível neste processo licitatório, deverá emitir Declaração de não realização de visita técnica, sendo de sua total responsabilidade e conhecimento as condições de realização dos serviços.

(4) Prazo e condições de garantia:

O licitante se obriga a reparar ou refazer quaisquer partes do serviço que venham a apresentar defeitos, sem qualquer ônus para este órgão, considerado o período de garantia contratual que começará a correr findo o prazo de 90 (noventa) dias da garantia legal que trata a Lei 8.078/90. Todos os serviços, bem como materiais ou unidades que forem substituídas por conseqüência de falha na execução do serviço (com custas para a empresa contratada), durante o período de garantia terão, a partir da entrega, todas as garantias previstas.

(5) Responsável pelo recebimento, telefone e e-mail:

Responsável: Camila Neuenfeldt do Nascimento – Cap QOES

Email: hbmsm-same@bm.rs.gov.br - Telefone: (55) 99900 8538

(6) Mapa Comparativo/Preço de referência:

Anexo ao processo.

Porto Alegre, 04 de abril de 2024.

## LUIS CARLOS CHORAZJE ADAMATTI - MAJ. QOES

## Chefe do Setor de Compras do Departamento de Saúde