# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

# SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

# BRIGADA MILITAR

# DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO

CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO

Rua Barão do Gravataí, nº 195 – Bairro Menino Deus

Fone: (51) 9 8507-1707 – cmm-srd@bm.rs.gov.br

TERMO DE REFERÊNCIA

01 – Objeto

| Descrição | Unid | Qtd |
| --- | --- | --- |
| Manutenção, reposição de gás, higienização e limpeza de 02 Condicionadores de ar Split de 48.0000 BTU’s, 01 Condicionador de ar Split de 22.000 BTU’s, 01 Condicionador de ar Split de 18.000 BTU’s, 05 Condicionadores de ar Split de 12.000 BTU’s e 01 Condicionador de ar Split de 9.000 BTU’s. | Unid. | 10 |
| Manutenção ou reposição dos controles remotos controladores dos 10 Condicionadores de ar Split | Unid. | 10 |

02 – Especificações técnicas

Equipamentos:

1.

| Seção | Marca | Modelo | BTU’s | Nº Patrimônio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chefe do CMM | AIRWAY | GW12NB-DINNB2A/I | 12000 Btu/h | Não Descrito |
| Chefe da SRD/CMM | ELGIN | HEQI12B2IA | 12000 Btus/h | Não Descrito |
| Oficina | SAMSONIC | AS-22HR2FTV | 22000 Btu/h | 686150 |
| SRD | CONFORTLINE | MSR-09HR-ND | 9000 Btu/h | 686151 |
| Combustíveis | ELGIN | HEQI12B2IA | 12000 Btu/h | 10800277897 |
| Administração | ELGIN | HEQI12B2IA | 12000 Btu/h | 686195 |
| Arquivo | ELGIN | PHQI-48000-2 | 48000 Btu/h | Não Descrito |
| Recepção CMM | ELGIN | HPQI12A2NA | 12000 Btu/h | 10800277896 |
| Alojamento de Oficiais | HITACHI | RKPO15BH | 18000 Btu/h | Não Descrito |
| Alojamento de Praças | CARRIER | Não Descrito | 48000 Btu/h | 10800293537 |

2. Carga de gás em 10 (dez) Split's (2x48.000 Btu's, 1x22.000 Btu's, 1x18.000 Btu's, 5x12.000 Btu's e 1x09.000 Btu's);

3. Manutenção preventiva (higienização e limpeza);

4. Substituição eventual de peças;

5. Manutenção ou reposição de 10 (dez) controles remotos dos Condicionadores.

A empresa vencedora do certame deverá fornecer todos os materiais necessários para a realização dos serviços de manutenção dos aparelhos.

03 – Visitas técnica

A empresa interessada em participar do certame deverá visitar as instalações dos objetos para tomar conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações. A não apresentação do atestado de vistoria técnica poderá ser substituída pela declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. A visita técnica poderá ser agendada de segunda a quinta-feira, das 12h30min às 18h00min e na sexta-feira, das 08h00min às 11h30min, pelo telefone (51) 9 8641-9037 ou (51) 9 8507-1707 com os responsáveis pelo acompanhamento, 2º Sargento Humberto ou Soldado Gregório.

04 – Responsável pela fiscalização do serviço

Responsável: MAURÍCIO BATISTA NUNES HOMEM – Ten Cel QOEM – Chefe do Centro de Motomecanização.

Telefone: (51) 9 8507-1707 ou (51) 9 8641-9037  / E-mail: cmm-srd@bm.rs.gov.br

05 – Local e condições de entrega ou execução

Os serviços deverão ser realizados no Centro de Motomecanização / Departamento de Logística e Patrimônio da Brigada Militar, sito a Rua Barão do Gravataí, nº 195 – Bairro Menino Deus, Porto Alegre/RS, CEP: 90050-330, sendo ajustados os horários de execução junto à administração do local, respeitando o horário comercial.

O uso de equipamentos de segurança e obrigatório e deverá atender aos preceitos da ABNT que regem o assunto.

A contratada deverá apresentar antes do início da instalação dos aparelhos a relação dos funcionários devidamente identificados (nome e documento de identidade) que executarão os serviços.

A prestação do serviço deverá ser realizada de forma integral.

06 – Prazo e condições de garantia

A empresa vencedora deverá atentar para as condições de garantia, onde a mesma se obriga a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, as peças ou unidades que venham a apresentar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, como assistência para qualquer eventualidade que ocorra, necessitando de reparos, sem qualquer ônus, no período de 90 (noventa) dias de garantia pela prestação do serviço, conforme trata a Lei nº 8.078/90. A contagem deste prazo tem início a partir da entrega efetiva do produto ou término da execução do serviço. No caso de vício oculto, a contagem do prazo inicia-se no momento em que ficar evidente.

Porto Alegre, RS, 08 de Março de 2024

              - MAURÍCIO BATISTA NUNES HOMEM – Ten Cel QOEM 
Chefe do Centro de Motomecanização