##### DISPENSA DE LICITAÇÃO – 10ª SR/9005/2024

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

DO OBJETO

1. Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de vigilância eletrônica a distância das instalações, móveis, equipamentos e documentos constantes das dependências da 10.ª Superintendência Regional do DAER/RS, localizada na Avenida Brasil, nº 700 Bairro Centro, no município de Cachoeira do Sul/RS, em regime de comodato pelo período de 12 (doze) meses conforme especificações constantes neste edital.

1.1. O serviço de vigilância eletrônica a distância consiste no monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana.

1.2. A prestação dos serviços compreende o fornecimento de equipamentos, mediante comodato, instalação, configuração e manutenção do sistema de alarme, de acordo com os Anexos I, II e III deste Termo de Referência.

ANEXO II – DISPOSIÇÕES GERAIS

- 1.  Os significados dos termos utilizados na presente especificação são os seguintes:

- 1.1. CONTRATANTE: DAER, por intermédio da 10.ª Superintendência Regional de Cachoeira do Sul/RS;

- 1.2. CONTRATADA: Licitante vencedora do certame licitatório, a quem será adjudicado o objeto desta licitação, após a assinatura do contrato;

- 1.3. FISCALIZAÇÃO: Servidor designado formalmente para representar a CONTRATANTE, responsável pela fiscalização dos serviços.

MODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA:

1. A CONTRATADA deverá fornecer e instalar todos os equipamentos, em regime de comodato, necessários para o perfeito funcionamento dos dispositivos.

2. A central de monitoramento deverá funcionar 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, de forma ininterrupta.

3. A central de monitoramento deverá receber sinais dos sistemas de alarme instalados remotamente nos pontos estratégicos ou vulneráveis da 10.ª SR, conectada ao módulo de rádio e telefone, capaz de enviar os sinais de ocorrência que serão captados pelos plantonistas ou operadores da CONTRATADA.

4. Os alarmes serão transmitidos por sensores infravermelho em locais considerados, de comum acordo entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, como pontos estratégicos ou vulneráveis tais como: entradas do imóvel, acesso aos prédios, pátio, basculantes, salas e demais dependências do imóvel monitorado.

5. Após a chegada do(s) agente(s) à sede da CONTRATANTE para atender ocorrência, dependendo do caso concreto, ele(s) poderá(ão) comunicar o fato imediatamente às autoridades policiais e ao representante da 10.ª SR, devendo manter o local protegido até a chegada daqueles.

6. A CONTRATADA deverá oferecer treinamento aos servidores da CONTRATANTE que utilizarem o sistema, bem como providenciar manual do usuário sobre operacionalização e funcionamento do sistema.

7. Os sistemas instalados deverão ser ativados e desativados pelos usuários possuidores das senhas de acesso ao sistema.

8. A CONTRATADA também deverá ofertar suporte, através de telefone ou visita técnica, para a resolução de dúvidas referentes à operacionalização do sistema, sempre que solicitado.

9. Sempre que ocorrer disparo do sistema, deverá a CONTRATADA:

9.1. Deslocar seu pronto atendimento imediatamente ao local (tempo máximo admitido para chegar até a 10.ª SR: 15 (quinze) minutos, contados a partir do disparo do sistema);

9.2. O responsável pelo monitoramento remoto deverá ligar de pronto para o telefone fixo ou móvel (20 segundos após o disparo do alarme) definidos pela CONTRATANTE, para se inteirar do ocorrido;

9.3. Solicitar o auxílio do Poder Público (Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, etc.) de imediato, conforme o caso.

10. Os pedidos de providências deverão ser atendidos no prazo de 24 horas, exceto aqueles que dizem respeito ao restabelecimento do funcionamento normal da central ou de algum dos seus periféricos que possam deixar o prédio ou parte dele desprotegido, para os quais o atendimento é de imediato, podendo a CONTRATADA optar por deixar no local um vigilante protegendo o prédio.

11. As despesas relativas aos deslocamentos de técnicos e veículos, decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão por conta da CONTRATADA e sob a sua exclusiva responsabilidade, devendo para isso computá-las na sua proposta, não sendo aceitas alegações posteriores.

12. A CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, relatório de ocorrências, indicando data, horário e responsável por cada operação no sistema de alarme.

ANEXO III - PLANILHA DE ITENS

1. Itens de serviços de fornecimento, instalação e manutenção de alarme.

| Item | Cód Lic | Especificação do Material | Unid | Quant. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | D | Central de Alarme 4010 Smart | Un | 02 |
| 02 | D | Módulo XEG 4000 Smart c/ Chip | Un | 02 |
| 03 | D | Sirene IT pequena | Un | 02 |
| 04 | D | Sensor IVP 5002 PET C/F | Un | 10 |
| 05 | D | Bateria 12V 7A | Un | 02 |
| 06 | D | Cabo 6 vias | M | 300 |
| 07 | D | Receptor XAS 4000 Smart | Un | 02 |
| 08 | D | Controle Remoto XAC 4000 | Un | 04 |
| 09 | D | Sensor IVP 3000 C/F | Un | 03 |
| 10 | D | Câmera Bulelt VHD1120B | Un | 04 |
| 11 | D | DVR 04 canais c/HD1TB MHDX 10004 | Un | 01 |
| 12 | D | Caixa hermética | Un | 01 |
| 13 | D | Caixa de Proteção VBOX | Un | 04 |
| 14 | D | Balun | Par | 04 |
| 15 | D | Fonte 1A | Un | 02 |
| 16 | D | P4 macho | Un | 04 |
| 17 | D | P4 fêmea | Un | 02 |
| 18 | D | Cabo Macro cabos – cabo de rede branco | M | 100 |
| 19 | D | Régua – 05 tomadas | Un | 01 |
| 20 | D | TECLADO | Un | 02 |

Cachoeira do Sul,07 de Outubro de 2024.