## Planilha1
RELATÓRIO GLOBAL - Data: 23/10/2024
Obra: ELE 02 - MANUTENÇÃO E REFORMA QUADROS ELETRICOS CASEF
Cliente: FASE
Endereço: Av. Padre Cacique 1372 - Porto Alegre
Item | Código | Descrição | Quantidade | Un | Material | Mão-de-Obra | Total
1 |  | 1. ADMINISTRAÇÃO E INSTALAÇÃO DA OBRA
| 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 27 | H | 0.91 | 115.78
[5 empty] | 24.57 | 3126.06 | 3150.63
|  | Total do Grupo |  |  | 24.57 | 3126.06 | 3150.63
2 |  | 2. Serviços Manutenção, Reparos, Limpezas e Testes em Todos os Quadros
| ELE 1 | LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS CD'S E SEUS COMPONENTES | 6 | UN | 0 | 46.75
[5 empty] | 0 | 280.5 | 280.5
| ELE 4 | INSPEÇÃO E REPAROS DE CABOS E FIOS ELÉTRICOS | 6 | UN | 0 | 46.75
[5 empty] | 0 | 280.5 | 280.5
| ELE 5 | ORGANIZAÇÃO DOS CABOS E FIOS DE SECAO EM QUADRO ELÉTRICO | 6 | UN | 0 | 46.75
[5 empty] | 0 | 280.5 | 280.5
| ELE 7 | LEVANTAMENTO IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS | 6 | UN | 0 | 46.75
[5 empty] | 0 | 280.5 | 280.5
| ELE 8 | SUBSTITUIÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE PARAFUSOS | 6 | UN | 0 | 46.75
[5 empty] | 0 | 280.5 | 280.5
| ELE 10 | IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS ATRAVÉS DE DESENHO E DIAGRAMAS | 6 | UN | 0 | 111.18
[5 empty] | 0 | 667.08 | 667.08
| ELE 13 | LEVANTAMENTO QUADROS BALACEMANETO FASES QUADROS | 6 | UN | 0 | 46.75
[5 empty] | 0 | 280.5 | 280.5
| ELE 12 | BALANCEAMENTO DAS FASES NOS QUADROS | 6 | UN | 0 | 111.18
[5 empty] | 0 | 667.08 | 667.08
| ELE 9 | LEVANTAMENTO DAS SEÇÕES DOS CABOS P/ IDENTIFIC DOS CIRCUIT E PROTECOES | 6 | UN | 0 | 46.75
[5 empty] | 0 | 280.5 | 280.5
|  | Total do Grupo |  |  | 0 | 3297.66 | 3297.66
3 |  | 3. SERVIÇOS E MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS QUADROS DE BAIXA TENSÃO
| ELE 68 | CONECTORES DE CABOS ELÉTRICOS DO TIPO AUTOM E ISOLAD P/ CABOS ATÉ 6mm² | 60 | UN | 5.1 | 9.34
[5 empty] | 306 | 560.4 | 866.4
| ELE 69 | LIMPADOR DE CONTATOS ELÉTRICOS SPRAY 210 ML | 4 | UN | 19.33 | 1.73
[5 empty] | 77.32 | 6.92 | 84.24
| ELE 45 | DESMONTAGEM DOS COMPONENTES EM QUADROS ELÉTRICOS ATÉ 40 DISJUNTORES | 6 | UN | 0 | 46.75
[5 empty] | 0 | 280.5 | 280.5
| ELE 65 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3, | 120 | UN | 0.2 | 0.19
[5 empty] | 24 | 22.8 | 46.8
| ELE 66 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4, | 100 | UN | 1.31 | 0.19
[5 empty] | 131 | 19 | 150
| 173025 | CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 750V 2,5MM2 | 15 | M | 6.43 | 3.28
[5 empty] | 96.45 | 49.2 | 145.65
| 173026 | CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 750V 4MM2 | 20 | M | 7.53 | 3.76
[5 empty] | 150.6 | 75.2 | 225.8
| 173027 | CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 750V 6MM2 | 40 | M | 11.23 | 5.14
[5 empty] | 449.2 | 205.6 | 654.8
| 173028 | CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 750V 10MM2 | 20 | M | 17.67 | 7.01
[5 empty] | 353.4 | 140.2 | 493.6
| 173029 | CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 750V 16MM2 | 30 | M | 29.5 | 9.36
[5 empty] | 885 | 280.8 | 1165.8
| 171544 | CABO COBRE NU - 50MM2 | 6 | M | 66.33 | 21.01
[5 empty] | 397.98 | 126.06 | 524.04
| A0110 | TERMINAL OLHAL 50mm² | 6 | UN | 1.24 | 0.05
[5 empty] | 7.44 | 0.3 | 7.74
| A0111 | TERMINAL OLHA 25mm² | 6 | UN | 0.21 | 0.05
[5 empty] | 1.26 | 0.3 | 1.56
| A0176 | TERMINAL OLHAL 10MM² | 21 | UN | 0.81 | 0.38
[5 empty] | 17.01 | 7.98 | 24.99
| 170441 | TERMINAL TIPO GARFO/OLHAL/PINO 1,5/2,5MM2 | 50 | UN | 0.3 | 2.8
[5 empty] | 15 | 140 | 155
| 170442 | TERMINAL TIPO GARFO/OLHAL/PINO 4/6MM2 | 55 | UN | 0.52 | 5.6
[5 empty] | 28.6 | 308 | 336.6
| 173531 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 16MM2 | 4 | UN | 4.02 | 11.67
[5 empty] | 16.08 | 46.68 | 62.76
| 173540 | CONECTOR UNIVERSAL 10MM2 | 15 | UN | 3.39 | 9.36
[5 empty] | 50.85 | 140.4 | 191.25
| ELE 19 | TERMINAL ISOLADO TIPO PINO 16 MM² | 8 | UN | 2.06 | 25.76
[5 empty] | 16.48 | 206.08 | 222.56
| ELE 18 | TERMINAL ISOLADO TIPO PINO 10 MM² | 4 | UN | 2.51 | 25.76
[5 empty] | 10.04 | 103.04 | 113.08
| ELE 46 | PLACA DE ACRÍLICO P/ SUPORTE DE FOLHA A4 | 5 | UN | 18.05 | 1.9
[5 empty] | 90.25 | 9.5 | 99.75
| ELE 24 | KIT BARR VERT 100 A 3F+N+T E 34 HORIZ ISOLA P/ 34 CIRC TRILHOS DIN | 1 | UN | 429.43 | 102.65
[5 empty] | 429.43 | 102.65 | 532.08
|  | Total do Grupo |  |  | 3553.39 | 2831.61 | 6385
3. 1. |  | 3. 1. QGBT
| ELE 48 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR P/ 44 DISJUNTORES DIN COM BARRAMENT | 1 | UN | 1283.34 | 102.84
[5 empty] | 1283.34 | 102.84 | 1386.18
| ELE 50 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIFASICO 150 A ICU 10 kA | 1 | UN | 741.6 | 37.33
[5 empty] | 741.6 | 37.33 | 778.93
| ELE 14 | DISJUNTOR TRIFÁSICO DIN 50 A CURVA C 10 KA | 2 | UN | 231.19 | 14
[5 empty] | 462.38 | 28 | 490.38
| ELE 52 | DISJUNTOR DIN BIPOLAR 50 A CURVA C ICU 10 KA | 1 | UN | 221.17 | 23.33
[5 empty] | 221.17 | 23.33 | 244.5
| ELE 53 | DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 25 A CURVA B ICU 10 KA | 2 | UN | 104.9 | 14.02
[5 empty] | 209.8 | 28.04 | 237.84
| ELE 54 | DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 25 A CURVA C ICU 10 KA | 1 | UN | 238.86 | 37.33
[5 empty] | 238.86 | 37.33 | 276.19
| ELE 55 | DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A DIN CURVA C ICU 10 KA | 1 | UN | 255.08 | 14
[5 empty] | 255.08 | 14 | 269.08
| ELE 56 | DISJUNTOR MONOPOLAR 32 A DIN CURVA C ICU 10 KA | 1 | UN | 118.49 | 14
[5 empty] | 118.49 | 14 | 132.49
| ELE 57 | DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A DIN CURVA C ICU 10 KA | 1 | UN | 134.88 | 14
[5 empty] | 134.88 | 14 | 148.88
| ELE 47 | DPS CLASSE 1+2 CURVA 10/350 Iimp/Imax 12,5/60 kA Up < 1,4 kV | 4 | UN | 139.53 | 46.66
[5 empty] | 558.12 | 186.64 | 744.76
| 171548-2 | HASTE COOPERWELD 19X2400MM C/ CAIXA DE INSPEÇÃO | 3 | UN | 47.26 | 46.66
[5 empty] | 141.78 | 139.98 | 281.76
| ELE 58 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTO | 3 | UN | 11.42 | 11.67
[5 empty] | 34.26 | 35.01 | 69.27
|  | Total do Grupo |  |  | 4399.76 | 660.5 | 5060.26
3. 3. |  | 3. 3. CD CHEFIA DE EQUIPE
| ELE 33 | DISJUNTOR TRIFÁSICO DIN 50 A CURVA C 3 KA | 1 | UN | 122.55 | 37.33
[5 empty] | 122.55 | 37.33 | 159.88
| ELE 59 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR COM BARRAMENTO TRIFASICO, NEUTRO E | 1 | UN | 487.29 | 102.84
[5 empty] | 487.29 | 102.84 | 590.13
| ELE 60 | DISJUNTOR MONOFASICO DIN 25 A ICU 3KA | 3 | UN | 13.9 | 14
[5 empty] | 41.7 | 42 | 83.7
| ELE 30 | DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 15/16 A CURVA C 3 kA | 6 | UN | 13.9 | 14
[5 empty] | 83.4 | 84 | 167.4
|  | Total do Grupo |  |  | 734.94 | 266.17 | 1001.11
3. 4. |  | 3. 4. CD_1 CORREDOR
| ELE 62 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA | 1 | UN | 608.9 | 102.84
[5 empty] | 608.9 | 102.84 | 711.74
| ELE 33 | DISJUNTOR TRIFÁSICO DIN 50 A CURVA C 3 KA | 1 | UN | 122.55 | 37.38
[5 empty] | 122.55 | 37.38 | 159.93
| ELE 60 | DISJUNTOR MONOFASICO DIN 25 A ICU 3KA | 1 | UN | 13.9 | 14
[5 empty] | 13.9 | 14 | 27.9
| ELE 30 | DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 15/16 A CURVA C 3 kA | 7 | UN | 13.9 | 14.02
[5 empty] | 97.3 | 98.14 | 195.44
|  | Total do Grupo |  |  | 842.65 | 252.36 | 1095.01
3. 5. |  | 3. 5. CD_2 CORREDOR
| ELE 63 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA | 1 | UN | 551.84 | 102.84
[5 empty] | 551.84 | 102.84 | 654.68
| ELE 60 | DISJUNTOR MONOFASICO DIN 25 A ICU 3KA | 4 | UN | 13.9 | 14
[5 empty] | 55.6 | 56 | 111.6
| ELE 30 | DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 15/16 A CURVA C 3 kA | 15 | UN | 13.9 | 14
[5 empty] | 208.5 | 210 | 418.5
| ELE 33 | DISJUNTOR TRIFÁSICO DIN 50 A CURVA C 3 KA | 1 | UN | 122.55 | 37.33
[5 empty] | 122.55 | 37.33 | 159.88
|  | Total do Grupo |  |  | 938.49 | 406.17 | 1344.66
3. 9. |  | 3. 9. CD BANHIERO G2
| 171055 | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM) | 12 | M | 8.02 | 14
[5 empty] | 96.24 | 168 | 264.24
| 171056 | CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19MM) | 4 | UN | 0.66 | 7.01
[5 empty] | 2.64 | 28.04 | 30.68
| ELE 58 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTO | 2 | UN | 11.42 | 11.67
[5 empty] | 22.84 | 23.34 | 46.18
| 171548-2 | HASTE COOPERWELD 19X2400MM C/ CAIXA DE INSPEÇÃO | 2 | UN | 47.26 | 46.75
[5 empty] | 94.52 | 93.5 | 188.02
| ELE 64 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 4 | 3 | UN | 57.71 | 23.39
[5 empty] | 173.13 | 70.17 | 243.3
| ELE 43 | DR 4 POLOS In = 63 A - I dif = 30 mA - Icc = 6 kA - Trilho DIN E ACE | 2 | un | 192.77 | 37.38
[5 empty] | 385.54 | 74.76 | 460.3
| ELE 35 | DISJUNTOR BIFÁSICO DIN 30/32 A CURVA C 3 KA | 2 | UN | 73.28 | 14.02
[5 empty] | 146.56 | 28.04 | 174.6
|  | Total do Grupo |  |  | 921.47 | 485.85 | 1407.32
3.10. |  | 3.10. CD LAVANDERIA
| ELE 43 | DR 4 POLOS In = 63 A - I dif = 30 mA - Icc = 6 kA - Trilho DIN E ACE | 6 | un | 192.77 | 37.33
[5 empty] | 1156.62 | 223.98 | 1380.6
|  | Total do Grupo |  |  | 1156.62 | 223.98 | 1380.6
4 |  | 4. SERVIÇOS FINAIS
| 231600 | REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA | 5 | M3 | 0 | 80.84
[5 empty] | 0 | 404.2 | 404.2
| 29401 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | 30 | M2 | 0 | 31.67
[5 empty] | 0 | 950.1 | 950.1
|  | Total do Grupo |  |  | 0 | 1354.3 | 1354.3
|  | Total do Orçamento |  |  | 12571.89 | 12904.66 | 25476.55