ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

BRIGADA MILITAR

DLP – CENTRO DE INTENDÊNCIA

ANEXO V – TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO:

Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva, reposição de gás, substituição de peças, limpeza e higienização de 04 condicionadores de ar sendo 02 novos de 36.000 Btus e 02 usados de 24.000 Btus nas dependências do Departamento de Logística e Patrimônio Centro de Intendência da Brigada Militar, localizado no município de Porto Alegre/RS, Rua Cel André Belo, Nº 70, Menino Deus.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Equipamentos:

| Nº PATRIMÔNIO | LOCAL INSTALAÇÃO | MARCA | DESCRIÇÃO (POTÊNCIA/BTUS) | DESCRIÇÃO DE FALHA SE HOUVER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001904699 | DLP/CINT | PHICO INVERTER | 36.000 BTUS | NOVOS, INSTALAÇÃO COMPLETA |
| 001904700 | DLP/CINT | PHICO INVERTER | 36.000 BTUS | NOVOS, INSTALAÇÃO COMPLETA |
| 000731753 | DLP/CINT | TRANE EXPORT | 24.000 BTUS | USADOS, REVISÃO INSTALAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO |
| 000731758 | DLP/CINT | TRANE EXPORT | 24.000 BTUS | USADOS, REVISÃO INSTALAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO |

A empresa vencedora do certame deverá fornecer todos os materiais necessários para executar a instalação dos novos e manutenção, reposição de gás, substituição de peças, limpeza e higienização dos aparelhos usados.

O serviço de instalação dos aparelhos será realizado no andar superior (2º piso), devendo a empresa fornecer equipamentos de proteção individual aos funcionários, juntamente com materiais necessários para o acesso ao telhado lateral, até o local onde serão fixadas as condensadoras.

- VISITAS TÉCNICA:

A empresa interessada em participar do certame poderá realizar a visitar nas instalações para tomar conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações. A visita técnica poderá ser agendada de segunda a sexta-feira, das 12h30min às 18h00min pelo telefone (51) 98608-0009 com os responsáveis pelo acompanhamento, Sgt PM Karin ou Soldado PM Kohler .

- RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO:

Responsável: CRISTIANO LIMA DE SOUZA - Cap PM Chefe do Centro de Intendência.

Telefone (51) 98608-0009

E-mail: cint-compras@bm.rs.gov.br

- LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO:

Os serviços deverão ser realizados no Departamento de Logística e Patrimônio da Brigada Militar, sito a Rua Andre Belo, N° 70, Menino Deus, Porto Alegre /RS, CEP: 90110-020, sendo ajustados os honorários de execução junto à administração do local, respeitando o horário comercial. O uso de equipamentos de segurança é obrigatório e deverão atender aos preceitos da ABNT que regem o assunto.

A contratada deverá apresentar antes do inicio da instalação dos aparelhos a relação dos funcionários devidamente identificados (nome e documento de identidade) que irão executar os serviços. A prestação do serviço deverá ser realizada de forma integral.

- PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA

A empresa vencedora deverá atentar para as condições de garantia, onde a mesma se obriga a instalar reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, as peças ou unidades que venham a apresentar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, como assistência para qualquer eventualidade que ocorra, necessitando de reparos, sem qualquer ônus, no período de 90 (noventa) dias de garantia pela prestação do serviço, conforme trata a Lei n° 8.078/90. A contagem deste prazo tem início a partir da entrega efetiva do produto ou término da execução do serviço. No caso de vício oculto, a contagem do prazo inicia- se no momento em que ficar evidente.