## ANEXO V – TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

Contratação de empresa especializada em serviços de instalação e desinstalação de Condicionadores de ar, sendo que o serviço será prestado na sede Corregedoria-Geral da Brigada Militar localizada no município de Porto Alegre/RS, na Avenida Alberto Bins, Nº 348, Centro.

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Realizar a instalação de 03 condicionadores de Ar de 30.000 Btus, bem como, fornecer até 10 metros de tubos, ou o necessário para a devida instalação;

Realizar a desinstalação de 01 condicionador de ar de 30.000 Btus.

3. VISITAS TÉCNICA:

A empresa interessada em participar do certame poderá realizar a visita nas instalações para tomar  conhecimento de  todas as informações  necessárias para a devida instalação e desinstalação. A visita técnica poderá ser agendada de segunda a sexta-feira, das 12h30min às 18h00min pelo telefone (51) 985726029  com o responsável pelo acompanhamento 2º Sargento Rafael Garcia de Moraes.

4. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO:

Responsável: EZEQUIEL SPACIL ROEHRS MAJ PM, Chefe da seção administrativa da Cor-G.

Telefone (51) 998259120  E-mail: cor-sadm@bm.rs.gob.br

5. LOCAL E CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO:

Os serviços deverão ser realizados na sede da sede da Corregedoria-Geral da Brigada Militar, na rua Alberto Bins nº 348, centro, Porto Alegre.

6. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA

A empresa vencedora deverá atentar para as condições de garantia, onde a mesma se obriga a reparar ou corrigir, bem como, dar assistência para qualquer eventualidade que ocorra, necessitando de reparos, sem qualquer ônus, no período de 90 (noventa) dias de garantia pela prestação do serviço, conforme trata a Lei n° 8.078/90. A contagem deste prazo tem início a partir da entrega efetiva do produto ou término da execução do serviço. No caso de vício oculto, a contagem do prazo inicia- se no momento em que ficar evidente.