## ANEXO V – TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

| CÓD GCE | ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- |
| 0535.0045.010000 | MOTOBOMBA - TRIFÁSICO 3 CV 220/380V 60HZ VAZÃO: 55 - 147M3/H – Modelo Caneta MOTOBOMBA - TIPO DE MOTOR: TRIFÁSICO; POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR: 3 CV; VOLTAGEM: 220/380V; FREQUÊNCIA: 60HZ; VAZÃO: 55 - 147M3/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 8 - 305MCA; DIÃMETRO DE SUCÇÃO: 2,00 POL; DIÃMETRO RECALQUE: 2,00 POL; USO DA BOMBA: ÁGUA LIMPA NA TEMPERATURA AMBIENTE; GARANTIA: MÍNIMO 12 MESES; | 01 |

2. MOTIVAÇÃO:

A aquisição de 01 (um) MOTOBOMBA - TRIFÁSICO 3 CV 220/380V 60HZ VAZÃO: 55 - 147M3/, para o CETRAPA se justifica, devido ao poço artesiano, o aparelho tem por finalidade puxar água para a caixa d’água que abastece o CICen, Coudelaria da Serra, CETRAPA, seções administrativas da Fazenda BM, baias dos eqüinos, bebedouros de campo, laboratório de pesquisa e exames, estande de tiro e Centro de Instrução com sala de aula, cozinha, alojamentos. Enfim é de suma importância aquisição da motobomba por ser um equipamento vital para o CETRAPA. É oportuno comunicar que nos últimos anos, o Centro de Estudos localizado no CETRAPA – Coudelaria da Serra esteve recebendo cursos do Batalhão Ambiental, dos Batalhões de Choque, estágios do BOPE e das Cavalarias, entre outros, contudo, se fez necessário a manutenção e conservação das edificações e com os equipamentos corretos e novos ratifico que aperfeiçoa o serviço. Assim, solicito autorização para a aquisição destes bens, que serão utilizados pontualmente ou diariamente nas demandas administrativas e operacionais do CRPO Central, CETRAPA/ Coudelaria da Serra.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

O material solicitado possui código GCE e deverão obedecer a especificação do sistema.

4. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA:

O material deverá ser entregue na sede do CRPO-Central, município de Santa Maria, Rua Pinto Bandeira n°360, Bairro Nossa Senhora das Dores. Com prévio contato aos responsáveis da seção através do número 55 9 84319446 (funcional) ou 055 9 91014418 (particular).

Horário de entrega a combinar com o Soldado Santini através do mesmo número informado.

5. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA:

O material deverá ser entregue na sede do CRPO-Central, município de Santa Maria, rua Pinto Bandeira n°360, Bairro Nossa Senhora das Dores. Com prévio contato aos responsáveis da seção através do número 55 9 84319446 (funcional) ou 055 9 91014418 (particular).

Horário de entrega a combinar com o analista do P4 do CRPO Central através do número 55 9 84319446 (funcional), 1° Tenente Trevisan o qual delegará um atestador dos materiais.

6. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO ENDEREÇO ELETRÔNICO E TELEFONE:

Responsável: Soldado Kenny Santini Menezes dos Santos, Id Func: 2958856; crpoc-p4@brigadamilitar.rs.gov.br;

Telefone: 55 9 84319446 (funcional) ou 055 9 91014418 (particular).

7. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃ DAS PROPOSTAS:

Menor preço ou proposta mais vantajosa para Administração.

8. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

LEI Federal n° 14.133/21.