## ANEXO V – TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

Contratação de empresa especializada em aplicação de películas, PARA REALIZAR A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS MODELO FUMÊ ESPELHADA 5%, NAS VIDRAÇAS DO PRÉDIO DA CORREGEDORIA-GERAL DA BRIGADA MILITAR.

A instalação será na base da Corregedoria-Geral da Brigada Militar, situada na cidade de Passo Fundo-RS, na Avenida Presidente Vargas nº 100, 3º piso sala 304, bairro Centro.

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

01) Realizar a higienização completa da Evaporadora de 14 (quatorze) aparelhos condicionadores de Ar, que variam de 12.000 a 36.000 Btus;

02)  Realizar a troca de compressor e limpeza do sistema de carga de gás de 01 (um) aparelho condicionador de ar marca Elgin, de 30.000 BTUs;

03) Realizar uma carga de Gás em 01 (um) aparelho condicionador de ar de 30.000 BTus

04) Realizar um a troca de Placa Inverter de 01 (um) aparelho condicionador de ar agratto 30.000 BTUs;

3. VISITAS TÉCNICA:

A empresa interessada em participar do certame poderá solicitar maiores informações em caso de dúvidas quanto a prestação dos devidos serviços, bem como, poderá ser agendada uma visita técnica de segunda a sexta-feira, das 12h30min às 18h00min pelo telefone (51) 985726029  com o responsável pelo acompanhamento 2º Sargento Rafael Garcia de Moraes.

4. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO:

Responsável: EZEQUIEL SPACIL ROEHRS MAJ PM, Chefe da seção administrativa da Cor-G.

Telefone (51) 998259120  E-mail: cor-sadm@bm.rs.gob.br

5. LOCAL E CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO:

Os serviços deverão ser realizados na sede da Corregedoria-Geral da Brigada Militar localizada no município de Porto Alegre/RS, na Avenida Alberto Bins nº 348, bairro centro.

6. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA

A empresa vencedora deverá atentar para as condições de garantia, onde a mesma se obriga a reparar ou corrigir, bem como, dar assistência para qualquer eventualidade que ocorra, necessitando de reparos, sem qualquer ônus, no período de 90 (noventa) dias de garantia pela prestação do serviço, conforme trata a Lei n° 8.078/90. A contagem deste prazo tem início a partir da entrega efetiva do produto ou término da execução do serviço. No caso de vício oculto, a contagem do prazo inicia- se no momento em que ficar evidente.