TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

Contratação de empresa para fornecimento de gás medicinal para o Hospital da Brigada Militar de Santa Maria: Gás Hospitalar/Laboratorial - Gás Oxigênio Líquido Hospitalar – Estacionário.

- MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA:

A presente contratação emergencial justifica-se pela iminente interrupção do fornecimento de gases medicinais essenciais ao funcionamento do Hospital da Brigada Militar de Santa Maria (HBM/SM), cuja vigência contratual atual se encerra em 03 de setembro de 2025.

Considerando os prazos legais e operacionais para a realização de um novo processo lici-

tatório, que tramita através do PROA 23/1203-0016350-5, torna-se inviável a conclusão de todos os trâmites administrativos a tempo de garantir a continuidade dos serviços sem prejuízo à assistência hospitalar.

Os gases medicinais, como oxigênio líquido, são insumos críticos para a manutenção da vida e para a realização de procedimentos médicos e cirúrgicos. Sua ausência compromete diretamente o atendimento de urgência e emergência, internações, cirurgias eletivas e demais serviços prestados pela unidade hospitalar, colocando em risco a saúde e a vida dos pacientes.

Além disso, a natureza dos gases medicinais exige fornecimento contínuo, com abastecimento periódico e manutenção de infraestrutura específica (tanques criogênicos, cilindros e siste mas de backup), o que inviabiliza soluções alternativas de curto prazo.

Diante da essencialidade do objeto, da impossibilidade de interrupção dos serviços e da urgência em garantir a continuidade do fornecimento, configura-se situação de emergência nos termos do art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, autorizando a contratação direta para suprir a demanda até a conclusão do novo processo licitatório.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

| LOTE | DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO OBJETO | QUANTIDADE MENSAL ESTIMADA |
| --- | --- | --- |
| LOTE 01 | Item 01 - Gás Hospitalar/Laboratorial - Gás Oxigênio Líquido Hospitalar – Estacionário: Código GCE 0805.0265.009999, Uso: Hospitalar; Composição do Gás: Oxigênio 99,9%; Apresentação Comercial: Metro Cubico (m3); fornecido através do abastecimento em tanque estacionário de no mínimo 1.300 litros, nas dependências do Hospital, sendo este, cedido através termo de comodato ao HBM/SM. QUANTIDADE MENSAL – 2.000m³ (dois mil metros cúbicos). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: a) Deverá ser mantido pela licitante vencedora, no hospital, um back up do tanque com estoque acondicionado em cilindros, INCLUINDO OS CILINDROS PARA BACK UP, de acordo com as normas vigentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), especificação constante na NBR 12188/2012 e/ou atendendo a RDC nº 50 e/ou RDC nº 69/2008 e/ou RDC nº 70/2008 e/ou RDC nº 09/2010 e/ou RDC nº 68/2011 e/ou RDC nº 32/2011 e/ou RDC nº 37/2009 bem como as demais legislações vigentes; b) O tanque estacionário, bem como a central de gases para backup do tanque, na qual serão instalados cilindros de alta pressão, deverão ser fornecidos em forma de comodato; c) A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela instalação do tanque e central de back up (obras de adequação e cercamento) e a manutenção do tanque estacionário (reservatórios e válvulas), de acordo com as normas vigentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), com revisão mensal e/ou no máximo trimestralmente ou ainda a critério do HBM/SM, incluindo a segurança dos profissionais da empresa, dos funcionários e pacientes do Hospital, na execução dos serviços; d) O abastecimento deverá ocorrer no máximo a cada 15 dias ou conforme a necessidade do hospital. e) No rótulo do tanque e cilindros deverá constar à identificação do produto; f) O tanque estacionário deverá ser interligado com a tubulação existente no hospital; g) O prazo de instalação em situação que a empresa vencedora não seja a atual fornecedora deverá dar continuidade ao fornecimento de oxigênio sem interrupção ao HBM/SM em, no máximo, 45 dias. | 2.000 metros cúbicos por mês |

- Prazo, local e condições de entrega ou execução:

Os serviços deverão ser prestados no Hospital da Brigada Militar de Santa Maria, sito à Rua Euclides da Cunha, nº 1800 – Bairro Presidente João Goulart, em Santa Maria/RS, num prazo de até 10 dias a contar da assinatura do contrato.

Cronograma de execução do serviço:

Os serviços de abastecimento do tanque estacionário de oxigênio líquido medicinal, deverá ocorrer no máximo a cada 15 dias ou conforme a necessidade do hospital, mediante requisição do HBM/SM, com prazo de resposta de 24 horas.

O horário para execução dos serviços será das 07:00 às 18:00 horas

- RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO, TELEFONE E E-MAIL:

Responsável: Maj Med PM  Fabrício Rodrigues Lemos

Telefone: (55) 98436-0401

E-mail: bmsm-contratos@bm.rs.gov.br

- CONDIÇÕES GERAIS:

- Fornecimento contínuo de Oxigênio líquido hospitalar (tanque estacionário); conforme demanda do Hospital da Brigada Militar de Santa Maria (HBM/SM),

- Instalação e manutenção do tanque criogênico estacionário, incluindo:

Obras de adequação e cercamento;

Revisões mensais ou trimestrais;

Interligação com a tubulação existente

- Garantia de continuidade do fornecimento em até 45 dias, caso a empresa vencedora não seja a atual fornecedora;

- Fornecimento de cilindros para backup, conforme normas da ABNT e RDCs da ANVISA;

- Abastecimento periódico:

Oxigênio líquido: no máximo a cada 15 dias;

Ou conforme demanda, com prazo de resposta de até 24 horas.

- Fornecimento de FISPQs (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos), conforme NBR 14725-4;

- Uso de EPIs e segurança operacional, garantindo proteção dos profissionais e do ambiente hospitalar.

- Treinamento e apresentação da equipe técnica, com uniformização e conduta ética Gestão de recursos e materiais, com organização e eficiência;

- Avaliação mensal de desempenho, conforme critérios de assiduidade, qualidade, tempo de resposta, entre outros, com impacto direto na fatura contratual.

- O licitante deverá possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior, responsável técnico, devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Farmácia (CRF) ou Conselho Regional de Química (CRQ);

- Apresentar autorização ambiental para transporte de produtos perigosos em caso transporte interestadual do objeto da licitação;

- Apresentar o Certificado de Boas Práticas de Fabricação conforme RDC nº 658/2022 e IN nº 129/2022;

- Apresentar a Autorização de Funcionamento de Empresas (AFE), conforme RDC nº 16/2014 e 32/2011.

Porto Alegre, 24 de junho de 2025.

Luis Carlos Chorazje Adamatti – Maj Med. PM

Chefe do Setor de Compras do DS