TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

Contratação de empresa para fornecimento e recarga de gases medicinais para o hospital da Brigada Militar de Santa Maria – HBM/SM.

- MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA:

A presente contratação emergencial justifica-se pela iminente interrupção do fornecimento de gases medicinais essenciais ao funcionamento do Hospital da Brigada Militar de Santa Maria (HBM/SM), cuja vigência contratual atual se encerra em 03 de setembro de 2025.

Considerando os prazos legais e operacionais para a realização de um novo processo licitatório, que tramita através do PROA 23/1203-0016350-5, torna-se inviável a conclusão de todos os trâmites administrativos a tempo de garantir a continuidade dos serviços sem prejuízo à assistência hospitalar.

Os gases medicinais, como oxigênio líquido e gasoso, nitrogênio, dióxido de carbono e óxido nitroso, são insumos críticos para a manutenção da vida e para a realização de procedimentos médicos e cirúrgicos. Sua ausência compromete diretamente o atendimento de urgência e emergência, internações, cirurgias eletivas e demais serviços prestados pela unidade hospitalar, colocando em risco a saúde e a vida dos pacientes.

Além disso, a natureza dos gases medicinais exige fornecimento contínuo, com abastecimento periódico, o que inviabiliza soluções alternativas de curto prazo.

Diante da essencialidade do objeto, da impossibilidade de interrupção dos serviços e da urgência em garantir a continuidade do fornecimento, configura-se situação de emergência nos termos do art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, autorizando a contratação direta para suprir a demanda até a conclusão do novo processo licitatório.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

| LOTE | DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO OBJETO |
| --- | --- |
| LOTE 01 |  |

Descrição técnica pormenorizada:

Item 1. Gás Hospitalar/Laboratorial - Nitrogênio 5.0 Analítico Ultra Puro: Uso: Laboratorial; Composição do Gás: O grau de pureza mínima deve ser de 99,999% (Exceto ar), Grau mínimo 5.0; B) Impurezas: THC: 0,5 PPM máximo; O2: 1 PPM Máximo; H2O: 2 PPM Máximo; CO2: 1 PPM Máximo; CO: 1 PPM Máximo; Validade mínima na data de entrega: 12 MESES; Apresentação comercial: Metro Cubico (M3);

2. Gás Hospitalar/Laboratorial – Oxigênio Gasoso 6,5M3 a 10M3: Tipo de gás: Oxigênio gasoso; Uso: Hospitalar; Composição do gás: Oxigenio 99,5%; Validade miníma na data de entrega: 12 MESES; Apresentação comercial: recarga; Especificação complementar do item: Recarga para cilindros de 6,5 m³ a 10m³, conforme demanda.

3. Gás Hospitalar/Laboratorial – Oxigênio Gasoso 1m3: Tipo de Gás: Oxigênio Gasoso; Uso: Hospitalar; Composição do Gás: Oxigênio 99,5%; Validade Mínima na Data da Entrega: 12 Meses; Apresentação Comercial: Recarga; Especificação complementar do item: Recarga para cilindros de 1m³, Conforme demanda.

4. Gás Hospitalar/Laboratorial – Óxido Nitroso Pureza 99,5% mínimo 29KG: Tipo de Gás: Óxido Nitroso; USO: Laboratorial para uso em Espectrofotômetro de Absorção Atomica; Composição do Gás: Gás Óxido Nitroso de pureza mínima 99,5%; Validade Mínima na data de entrega: 12 meses; Apresentação Comercial: Cilindros de aço com Carga de no mínimo 29Kg; Especificação complementar do item: Recarga para cilindros, conforme demanda.

5. Gás Hospitalar/Laboratorial – Dióxido de Carbono Medicinal: Tipo de Gás: Dióxido de Carbono Medicinal; Uso: Hospitalar; Composição do Gás: Dióxido de Carbono Mínimo 99,50%; H2O<200; NOX<2,5; CO<10; Validade mínima na data de entrega: 12 meses; Apresentação Comercial: Recarga; Especificação complementar do item: Recarga para cilindros de 03 A 05 Kg, Conforme demanda.

3.1. Fornecimento contínuo de gases medicinais, conforme demanda do Hospital da Brigada

Militar de Santa Maria (HBM/SM), incluindo:

Oxigênio gasoso (cilindros de 1m³ e de 6,5m³ a 10m³);

Nitrogênio 5.0 analítico ultra puro;

Óxido nitroso;

Dióxido de carbono medicinal.

3.2. Fornecimento de FISPQs (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos) para todos os gases, conforme NBR 14725-4;

3.3. Uso de EPIs e segurança operacional, garantindo proteção dos profissionais e do ambiente hospitalar.

3.4. Treinamento e apresentação da equipe técnica, com uniformização e conduta ética Gestão de recursos e materiais, com organização e eficiência;

3.5. Avaliação mensal de desempenho, conforme critérios de assiduidade, qualidade, tempo de resposta, entre outros, com impacto direto na fatura contratual

- Prazo, local e condições de entrega ou execução:

Cronograma de execução do serviço:

Os serviços de recarga dos gases medicinais em torpedos deverá ocorrer conforme demanda, mediante requisição do HBM/SM, com prazo de resposta de 24 horas.

O horário para execução dos serviços será das 07:00 às 18:00 horas.

- CONDIÇÕES GERAIS:

- Fornecimento e recarga de gases medicinais conforme demanda do Hospital da Brigada Militar de Santa Maria (HBM/SM);

- Garantia de continuidade do fornecimento em até 45 dias, caso a empresa vencedora não seja a atual fornecedora;

- Fornecimento de cilindros para backup, conforme normas da ABNT e RDCs da ANVISA;

- Fornecimento de FISPQs (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos), conforme NBR 14725-4;

- Uso de EPIs e segurança operacional, garantindo proteção dos profissionais e do ambiente hospitalar.

- Treinamento e apresentação da equipe técnica, com uniformização e conduta ética Gestão de recursos e materiais, com organização e eficiência;

- Avaliação mensal de desempenho, conforme critérios de assiduidade, qualidade, tempo de resposta, entre outros, com impacto direto na fatura contratual.

- O licitante deverá possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior, responsável técnico, devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Farmácia (CRF) ou Conselho Regional de Química (CRQ);

- Apresentar autorização ambiental para transporte de produtos perigosos em caso transporte interestadual do objeto da licitação;

- Apresentar o Certificado de Boas Práticas de Fabricação conforme RDC nº 658/2022 e IN nº 129/2022;

- Apresentar a Autorização de Funcionamento de Empresas (AFE), conforme RDC nº 16/2014 e 32/2011.

Porto Alegre, 12 de agosto de 2025.

Luis Carlos Chorazje Adamatti – Maj Med. PM

Chefe do Setor de Compras do DS